| 项目支出绩效自评表 （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 医院安全设施综合改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京回龙观医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 唐命 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83024311 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 282.45818 |  | 282.45818 | 282.45818 |  | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 282.45818 |  | 282.45818 | 282.45818 |  | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 完善医院基础设施建设，为医院就诊患者提供良好的生活康复环境，提高服务能力，减少维修成本，满足医院住院患者和职工需求，提升医院整体服务水平。通过监测系统管理人员可以实时掌握电池的各项数据，及时发现安全隐患，保障供电系统的安全、稳定运行，为医院各用电设备的长期稳定可靠运行提供有力支持。 |  |  |  |  |  | 本项目分为病区平房院修缮及食堂油烟系统和隔油池改造和医院电力和蓄电池安全防护及环境动力监控两个子项目。 1.2021年6月已完成病区平房院修缮及食堂油烟系统和隔油池改造合同签订，2021年9月23日已完成所有工程量和竣工验收及资金支付； 2.2021年6月已完成医院电力和蓄电池安全防护及环境动力监控合同签订，2021年8月27日已完成所有工程量和竣工验收及资金支付； 3.项目实施后提升了医院整体服务水平，为供电系统的安全、稳定运行提供保障，为医院各用电设备的长期稳定可靠运行提供有力支持。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新建/改建/扩建基础设施的平方数 |  | 1.屋面、屋檐、外立面等进行修缮面积：1200平方米； 2.烟道：1500米； 3.隔油池：100平方米； 4.油烟设备：5套； 5.油水分离设备：6套; 6.安全防护和环境监测设备：1套。 |  | 1.屋面、屋檐、外立面等进行修缮面积：1200平方米； 2.烟道：1500米； 3.隔油池：100平方米； 4.油烟设备：5套； 5.油水分离设备：6套; 6.安全防护和环境监测设备：1套。 | 18 | 18 | / |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：达到的质量验收规程 |  | 符合北京市建筑工程规范；安全防护和设备：符合北京市相关防护和环境监测设备质量标准； |  | 符合北京市建筑工程规范；安全防护和设备：符合北京市相关防护和环境监测设备质量标准； | 8 | 8 | / |  |
|  |  |  | 指标2：竣工验收合格率 |  | 达到100% |  | 达到100% | 7 | 7 | / |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成招标工作及签订合同 |  | 2021年6月前 |  | 2021年6月完成 | 4 | 4 | / |  |
|  |  |  | 指标2：组织实施 |  | 2021年8月 |  | 2021年7月组织实施 | 2 | 2 | / |  |
|  |  |  | 指标3：完成项目验收 |  | 2021年11月 |  | 2021年9月组织验收 | 4 | 4 | / |  |
|  |  |  | 指标4：项目实施满意度调查 |  | 2021年12月 |  | 2021年10月完成满意度调查 | 2 | 2 | / |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  | 282.458180万元 |  | 282.458180万元 | 5 | 5 | / |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：医院服务的基础设施条件改善方面 |  | 改善安全环境水平，环境和防意外事故等综合保障得到改善和推动 |  | 改善安全环境水平，环境和防意外事故等综合保障得到改善和推动 | 5 | 4 | 部分改造仅为外立面和屋顶的改造，还需要对病区内部进行内部装修，才满足整体使用效果 |  |
|  |  |  | 指标2：提供良好的工作/就诊环境，消除安全隐患方面。 |  | 有效降低油烟排放，堵塞消防安全隐患 |  | 有效降低油烟排放，堵塞消防安全隐患 | 5 | 5 | / |  |
|  |  |  | 指标3：配套设施的建成或改造为全院职工的工作、生活/患者的就诊、治疗带来便利方面 |  | 带来一定的便利 |  | 带来一定的便利 | 10 | 10 | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：.项目改造后配套设施持续有效地为医院职工/就诊患者服务方面 |  | 项目改造后配套设施持持续为患者提供良好的就医感受，为职工提供良好的工作环境 |  | 项目改造后配套设施持持续为患者提供良好的就医感受，为职工提供良好的工作环境 | 5 | 5 | / |  |
|  |  |  | 指标2：保障和推动医院内涵式发展方面 |  | 得到优化 |  | 得到优化 | 5 | 5 | / |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：医院受益职工/就诊患者满意度 |  | 达90% |  | 达90% | 5 | 5 | / |  |
|  |  |  | 指标2：社会公众对医院基础设施的满意度 |  | 达90% |  | 达90% | 5 | 5 | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.00 |  |  |